ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια & τοποθέτηση ενός Chiller τύπου AERMEC  ANL 050 για τον Μαγνητικό Τομογράφο του ΓΝΚ, ψυκτικής ισχύος: 13,4 kW – 13,6 kW (cooling capacity) , ώστε να συνεργαστεί με το 2ο Chiller AERMEC ANL 050 που είναι σε λειτουργία.

Συμπεριλαμβάνονται:

-η αποξήλωση και η απομάκρυνση του παλαιού chiller.

-όλα τα υλικά συναρμολόγησης , όπως μαγνητικά φίλτρα , βάνες , ρακόρ , αντικραδασμική βάση κλπ υλικά για την σωστή λειτουργία του συστήματος, ηλεκτρολογική σύνδεση με υλικά και παράδοση του Chiller σε πλήρη λειτουργία.

-εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος.

Υλικά :

-Εξωτερική Μονάδα

-Αντικραδασμική βάση

-Μαγνητικά φίλτρα

-Βάνες, σωληνώσεις, ρακόρ κλπ υλικά