Τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι ηλεκτρονική ζυγαριά-πλατφόρμα
2. Να έχει δυνατότητα μέγιστης ζύγισης έως 500 κιλά.
3. Να διαθέτει Οθόνη LED/LCD
4. Να διαθέτει Διαβάθμιση ανά 100 ή 200 γραμμάρια
5. Να έχει δυνατότητα μέτρησης απόβαρου.
6. Να έχει Διαστάσεις βάσης: 60 x 45 εκατοστά περίπου.
7. Το βάρος συσκευασίας να μην υπερβαίνει τα 17 κιλά.
8. Να λειτουργεί στην πρίζα με μετασχηματιστή.
9. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να λειτουργεί και **χωρίς** ρεύμα.
10. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.