**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΣΕΤ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :**

* ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΑΒΔΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.
* ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ (ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ).
* Η ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤHΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ «ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΟΥΣ.
* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.
* ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ.
* ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΜΧ.
* ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ.