ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

Εξεταστικό κρεβάτι ενδοσκόπηση

- Ηλεκτροκίνητη ανύψωση με χρήση χειριστηρίου – Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους (κατώτερο 55cm & ανώτερο 100cm) χωρίς τη χρήση σκαλοπατιού. Χειροκίνητη ρύθμιση τμήματος πλάτης (έως 60 μοιρών).

- Ικανότητα ανύψωση βάρους έως 200kg.

- Βάση ρολού χαρτιού-σύστημα χαρτοσέντονου.

- Επιφάνεια από υψηλής ποιότητας δερματίνη χρώματος γκρι σκούρο ή μαύρο.

- Πλαϊνά μεταλλικά κάγκελα με αυτόματο κλείδωμα.

- Ενισχυμένοι τροχοί Φ100mm, ανεξάρτητο σύστημα πέδησης, σύστημα φρένων σε κάθε τροχό.

- Πλάτη με μηχανική ανάκληση

- Υποδοχή φιάλης οξυγόνου

- Τεχνόδερμα με αντοχή σε σάλια, ούρα, αίμα και υγρά

- Υποδοχή για στατό ορού σε κάθε γωνία

- Διαστάσεις: 195 x 85-95 x 60-95cm

- Εσωτερικές διαστάσεις: 195 x 80-90 x 60-95cm

Πιθανό ενδεικτικό κόστος 1700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.