ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

Εξεταστικό κρεβάτι ενδοσκόπηση


· Ηλεκτροκίνητη ανύψωση με χρήση χειριστηρίου – Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους (κατώτερο 55cm & ανώτερο 100cm) χωρίς τη χρήση σκαλοπατιού. Χειροκίνητη ρύθμιση τμήματος πλάτης (έως 60 μοιρών).
· Ικανότητα ανύψωση βάρους έως 200kg.
· Βάση ρολού χαρτιού-σύστημα χαρτοσέντονου.
· Επιφάνεια από υψηλής ποιότητας δερματίνη χρώματος γκρι σκούρο ή μαύρο. 
· Πλαϊνά μεταλλικά κάγκελα με αυτόματο κλείδωμα. 
· Ενισχυμένοι τροχοί Φ100mm, ανεξάρτητο σύστημα πέδησης, σύστημα φρένων σε κάθε τροχό. 
· Πλάτη με μηχανική ανάκληση 
· Υποδοχή φιάλης οξυγόνου 
· Τεχνόδερμα με αντοχή σε σάλια, ούρα, αίμα και υγρά 
· Υποδοχή για στατό ορού σε κάθε γωνία
· Διαστάσεις: 195 x 85-95 x 60-95cm
· Εσωτερικές διαστάσεις: 195 x 80-90 x 60-95cm

Πιθανό ενδεικτικό κόστος 1700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

