ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθεια οκτώ (8) στρωμάτων παιδικών κλινών — κούνιες.
1. Τα στρώματα να είναι καινούργια, και κατάλληλα για χρήση σε παιδιατρικές κλίνες — κούνιες νοσοκομείου.
2. οι διαστάσεις κάθε στρώματος να είναι ΙΟ cm x 55 cm, ώστε να εφαρμόζει σωστά.
3. Το πάχος του στρώματος να είναι 8—10 cm, κατάλληλο για παιδιατρική νοσοκομειακή χρήση.
4. Ο πυρήνας του στρώματος να είναι κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης υψηλής αντοχής, κατάλληλης πυκνότητας κσι σκληρότητας, ώστε να παρέχει επαρκή στήριξη και άνεση στον ασθενή και να παρουσιάζει αντοχή σε παραμόρφωση από τη συνεχή χρήση.
5. Το στρώμα να διαθέτει αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα νοσοκομειακού τύπου, από κατάλληλο υλικό, όπως ύφασμα με επικάλυψη πολυουρεθάνης (ΡΙ)) ή ισοδύναμο.
6. Το εξωτερικό κάλυμμα να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από ούρα και λοιπά σωματικά υγρά, διαπνέον, ανθεκτικό στη συχνή χρήση και στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
7. Το κάλυμμα να είναι αφαιρούμενο ώστε να περιορίζεται η είσοδος υγρών προς το εσωτερικό του. 8. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και να μην προκαλούν ερεθισμούς κατά την χρήση.
0. Το στρώμα να διατηρεί τις μηχανικές και λειτουργικές του Ιδιότητες κατά τη συνήθη νοσοκομειακή χρήση και να μην παρουσιάζει μόνιμες παραμορφώσεις ή καθιζήσεις κατά την χρήση.
1. Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για ελαττώματα κατασκευής και υλικών.
2. Με την προσφορά να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο αττό το οποίο να προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά τοΙ) στρώματος και του καλύμματός του.
3. Το προσφερόμενο προϊόν να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και να συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες σημάνσεις και πιστοποιήσεις.
.

