ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών  ψυγείων  βιτρίνας  ιατρικής  χρήσης για το ΤΕΠ.

Το κάθε ψυγείο να διαθέτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

- Χωρητικότητα  400 lt έως 450 lt.

- Θερμοκρασία συντήρησης με εύρος +2 οC εως +8οC, με εργοαστασιακή ρύθμιση τους +5οC.

- Να έχει ψηφιακή ένδειξη της εσωτερικής θερμοκρασίας.

- Να έχει συναγερμούς υψηλής& χαμηλής θερμοκρασίας και ανοικτής πόρτας.

- Θερμομονωτική γυάλινη πόρτα ασφαλείας.

- Να έχει τουλάστον πέντε (5) ρυθμιζόμενα ράφια.

- Το ψυγείο να διαθέτει σήμανση CE  με συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 13277 ή ισοδύναμο ευρωπαϊκό πρότυπο για τη συντήρηση φαρμακευτικών προϊόντων.

- Να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

Ενδεικτική δαπάνη προμηθείας: (2x1.500€)3.000€ πλέον ΦΠΑ.

Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά& παράδοση στο Νοσοκομείο.

Τεχνικές γενικές απαιτήσεις :

--να πρόκειται για ψυγεία αξιόπιστου κατασκευαστή.

--να υπάρχει εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών στην Ελλάδα.

--να εξασφαλίζεται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 7 έτη.

--να φέρουν σήμανση CE.

--να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.

Η επιλογή αξιόπιστου κατασκευαστή κρίνεται απαραίτητη λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΤΕΠ και της ανάγκης άμεσης τεχνικής υποστήριξης.

Ο Υποδιευθυντής των Τ.Υ του ΓΝΚ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ