ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προστατευτικά γυαλιά ματιών μιας χρήσης, που να αποτελούνται από 
1 Σκελετό πολλαπλών χρήσεων 
2 Διαφανές προστατευτικό ματιών μιας χρήσης που προσαρμόζεται πάνω στον σκελετό Τα προστατευτικά γυαλιά ματιών παρέχουν τεχνολογία ultra-clear με αντιθαμβωτικές ικανότητες και στις δύο πλευρές τους. Να είναι αντιστατικά και να μην γυαλίζουν στο φως. Ο σκελετός να είναι σχεδιασμένος με κυρτούς βραχίονες, ώστε να μην ενοχλεί τα αυτιά και να εφαρμόζει άνετα πάνω από τα γυαλιά μυωπίας.
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.
3. Κάθετης απομόνωσης από διαφανές φιλμ με αυτοκόλλητο ώστε να λειτουργεί σαν διαφανής κουρτίνα μεταξύ του χειρουργού και του αναισθησιολόγου. Να διαθέτει οπή με ενσωματωμένο steri drape, δυο διπλούς σάκους διαθερμίας δεξιά και αριστερά της οπής και ένα μεγάλο σάκο περισυλλογής υγρών με πλέγμα και σωληνάκι παροχέτευσης στο άκρο του.
4.Σχιστά με οπή U διαστάσεως σχισμής 20 χ 75cm ,συνολικής διάστασης 150χ220cm, για χρήση σε επεμβάσεις ώμου, ισχίου, γόνατος, θυρεοειδούς, προσώπου και  Ω.Ρ.Λ
